Agregat prądotwórczy

ZPW 40 DTKEZ      waga 985 kg

Wys.  1200 mm + 430 mm wlot powietrza = 1630

Szer. 950 mm

Dł.   2425 mm

Stopy 1900 x 60 mm

# Text boxes

1900

1630

2130

60

950