## Arkusz1
Lp | Nazwa | Szacunkowa ilość | Jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | hydrant nadziemny GGG DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem h=2150 mm | 40 | szt.
2 | hydrant podziemny GGG DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem h=1000 mm | 35 | szt.
3 | hydrant podziemny GGG DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem h=750 mm | 5 | szt.
4 | kineta przelotowa studni De315/160 z uszczelką | 2 | szt.
5 | kineta przelotowa studni De425/160 z uszczelką | 2 | szt.
6 | kineta przelotowa studni De425/200 z uszczelką | 2 | szt.
7 | kineta zbiorcza studni De315/160 z uszczelką | 5 | szt.
8 | kineta zbiorcza studni De425/160 z uszczelką | 5 | szt.
9 | kineta zbiorcza studni De425/200 z uszczelką | 2 | szt.
10 | kolano elektrooporowe PE De90 90st. | 10 | szt.
11 | kolano elektrooporowe PE De110 90st. | 30 | szt.
12 | kolano elektrooporowe PE De160 90st. | 20 | szt.
13 | kolano elektrooporowe PE De110 45st. | 10 | szt.
14 | kolano elektrooporowe PE De160 45st. | 5 | szt.
15 | kolano elektrooporowe PE De32 90st. | 60 | szt.
16 | kolano elektrooporowe PE De40 90st. | 25 | szt.
17 | kolano elektrooporowe PE De50 90st. | 10 | szt.
18 | kolano elektrooporowe PE De63 90st. | 5 | szt.
19 | kolano kanałowe PCW De110 90st. SN8 | 5 | szt.
20 | kolano kanałowe PCW De110 45st. SN8 | 15 | szt.
21 | kolano kanałowe PCW De110 30st. SN8 | 15 | szt.
22 | kolano kanałowe PCW De160 45st. SN8 | 30 | szt.
23 | kolano kanałowe PCW De160 30st. SN8 | 30 | szt.
24 | kolano kanałowe PCW De160 15st. SN8 | 20 | szt.
25 | kolano kanałowe PCW De200 45st. SN8 | 10 | szt.
26 | kolano kanałowe PCW De200 30st. SN8 | 8 | szt.
27 | kolano kanałowe PCW De200 15st. SN8 | 6 | szt.
28 | kolano kołnierzowe GGG DN100 PN16 | 5 | szt.
29 | kolano kołnierzowe GGG DN80 PN16 | 5 | szt.
30 | kolano kołnierzowe stopowe GGG DN80 PN16 | 18 | szt.
31 | kolano PE De32x32 | 20 | szt.
32 | kolano PE De32xDN20 GW | 15 | szt.
33 | kolano PE De32xDN20 GZ | 30 | szt.
34 | kolano PE De32xDN25 GW | 20 | szt.
35 | kolano PE De32xDN25 GZ | 40 | szt.
36 | kolano PE De32xDN32 GZ | 5 | szt.
37 | kolano PE De40x40 | 20 | szt.
38 | kolano PE De40xDN25 GW | 15 | szt.
39 | kolano PE De40xDN25 GZ | 30 | szt.
40 | kolano PE De40xDN32 GZ | 5 | szt.
41 | kolano PE De40xDN40 GZ | 3 | szt.
42 | kolano PE De40xDN40 GW | 3 | szt.
43 | kolano PE De50x50 | 5 | szt.
44 | kolano PE De50xDN32 GZ | 4 | szt.
45 | kolano PE De50xDN40 GW | 4 | szt.
46 | kolano PE De50xDN50 GW | 3 | szt.
47 | kolano PE De63x63 | 5 | szt.
48 | kolano PE De63xDN50 GW | 5 | szt.
49 | kolano segmentowe PE100 SDR17 De110 45st. | 6 | szt.
50 | kolano segmentowe PE100 SDR17 De110 90st. | 5 | szt.
51 | kolano segmentowe PE100 SDR17 De160 45st. | 6 | szt.
52 | kolano segmentowe PE100 SDR17 De160 90st. | 5 | szt.
53 | kolano segmentowe PE100 SDR17 De90 45st. | 2 | szt.
54 | kolano segmentowe PE100 SDR17 De90 90st. | 5 | szt.
55 | kołnierz luźny stalowy do PE DN100/110 PN10/16 | 40 | szt.
56 | kołnierz luźny stalowy do PE DN150/160 PN10/16 | 25 | szt.
57 | kołnierz luźny stalowy do PE DN80/90 PN10/16 | 15 | szt.
58 | kołnierz żeliwny pełny DN100 | 15 | szt.
59 | kołnierz żeliwny pełny DN150 | 10 | szt.
60 | kołnierz żeliwny pełny DN200 | 4 | szt.
61 | kołnierz żeliwny pełny DN80 | 10 | szt.
62 | konsola wodomierza DN25 | 2 | szt.
63 | korek PE De32 | 4 | szt.
64 | korek PE De40 | 3 | szt.
65 | korek PE De50 | 2 | szt.
66 | korek PE De63 | 1 | szt.
67 | korek PE De110 | 1 | szt.
68 | korek kanałowy PCW De160 | 5 | szt.
69 | korek kanałowy PCW De200 | 10 | szt.
70 | korek ocynk DN15 | 20 | szt.
71 | korek ocynk DN20 | 30 | szt.
72 | korek ocynk DN25 | 20 | szt.
73 | korek ocynk DN32 | 10 | szt.
74 | króciec dwukołnierzowy FF DN80 l=200mm, 8 otw. | 10 | szt.
75 | króciec dwukołnierzowy FF DN80 l=300mm, 8 otw. | 20 | szt.
76 | króciec dwukołnierzowy FF DN80 l=400mm, 8 otw. | 20 | szt.
77 | króciec dwukołnierzowy FF DN80 l=500mm, 8 otw. | 10 | szt.
78 | króciec jednokołnierzowy FW DN100, 8 otw. | 12 | szt.
79 | króciec jednokołnierzowy FW DN150, 8 otw. | 12 | szt.
80 | króciec jednokołnierzowy FW DN80, 8 otw. | 10 | szt.
81 | linka do plombowania | 400 | mb
82 | łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN100 PN16 | 4 | szt.
83 | łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN100 PN16 na PCW/PE | 4 | szt.
84 | łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN150 PN16 | 4 | szt.
85 | łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN150 PN16 na PCW/PE | 4 | szt.
86 | łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN200 PN16 na PCW/PE | 2 | szt.
87 | łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN80 PN16 | 4 | szt.
88 | łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN80 PN16 na PCW/PE | 4 | szt.
89 | mufa elektrooporowa De110 | 70 | szt.
90 | mufa elektrooporowa De160 | 25 | szt.
91 | mufa elektrooporowa De32 | 40 | szt.
92 | mufa elektrooporowa De40 | 20 | szt.
93 | mufa elektrooporowa De50 | 5 | szt.
94 | mufa elektrooporowa De63 | 5 | szt.
95 | mufa elektrooporowa De90 | 10 | szt.
96 | mufa elektrooporowa redukcyjna De110x90 | 5 | szt.
97 | mufa elektrooporowa redukcyjna De160x110 | 5 | szt.
98 | mufa elektrooporowa redukcyjna De40x32 | 20 | szt.
99 | mufa elektrooporowa redukcyjna De50x32 | 5 | szt.
100 | mufa elektrooporowa redukcyjna De50x40 | 10 | szt.
101 | mufa elektrooporowa redukcyjna De63x32 | 3 | szt.
102 | mufa elektrooporowa redukcyjna De63x40 | 4 | szt.
103 | mufa elektrooporowa redukcyjna De63x50 | 3 | szt.
104 | mufa mosiężna DN15 | 10 | szt.
105 | mufa mosiężna DN20 | 10 | szt.
106 | mufa mosiężna DN25 | 10 | szt.
107 | mufa ocynk DN15 | 10 | szt.
108 | mufa ocynk DN20 | 10 | szt.
109 | mufa ocynk DN25 | 10 | szt.
110 | mufa ocynk DN32 | 10 | szt.
111 | mufa ocynk DN40 | 5 | szt.
112 | mufa ocynk DN50 | 5 | szt.
113 | nakrętka M16 | 80 | kg
114 | nasuwka kanałowa PCW De110 SN8 | 15 | szt.
115 | nasuwka kanałowa PCW De160 SN8 | 25 | szt.
116 | nasuwka kanałowa PCW De200 SN8 | 20 | szt.
117 | nasuwka kanałowa PCW De250 SN8 | 5 | szt.
118 | nasuwka kanałowa PCW De315 SN8 | 4 | szt.
119 | nasuwka kanałowa PCW De400 SN8 | 4 | szt.
120 | nasuwka PCW ciśnieniowa De90 z uszczelkami | 20 | szt.
121 | nasuwka PCW ciśnieniowa De110 z uszczelkami | 40 | szt.
122 | nasuwka PCW ciśnieniowa De160 z uszczelkami | 30 | szt.
123 | nasuwka PCW ciśnieniowa De225 z uszczelkami | 10 | szt.
124 | nawiertka boczna na PCW De110x6/4" z zasuwą | 10 | szt.
125 | nawiertka boczna na PCW De160x6/4" z zasuwą | 5 | szt.
126 | nawiertka boczna na PCW De90x6/4" z zasuwą | 10 | szt.
127 | nawiertka górna na PCW De110x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą | 50 | szt.
128 | nawiertka górna na PCW De160x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą | 15 | szt.
129 | nawiertka górna na PCW De200x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą | 2 | szt.
130 | nawiertka górna na PCW De225x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą | 3 | szt.
131 | nawiertka górna na PCW De90x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą | 25 | szt.
132 | nypel mosiężny DN15 | 100 | szt.
133 | nypel mosiężny DN20 | 100 | szt.
134 | nypel mosiężny DN25 | 100 | szt.
135 | nypel mosiężny DN32 | 20 | szt.
136 | nypel mosiężny DN40 | 10 | szt.
137 | nypel ocynk DN15 | 10 | szt.
138 | nypel ocynk DN20 | 20 | szt.
139 | nypel ocynk DN25 | 20 | szt.
140 | nypel ocynk DN32 | 10 | szt.
141 | nypel ocynk DN40 | 10 | szt.
142 | nypel ocynk DN50 | 5 | szt.
143 | nypel redukcyjny mosiężny DN15x20 | 20 | szt.
144 | nypel redukcyjny mosiężny DN20x25 | 20 | szt.
145 | obudowa nawiertki górnej/bocznej teleskopowa | 95 | szt.
146 | obudowa opaskonawiertki NCS | 50 | szt.
147 | obudowa zasuwy teleskopowa DN100-150 | 50 | szt.
148 | obudowa zasuwy teleskopowa DN200 | 5 | szt.
149 | obudowa zasuwy teleskopowa DN32 | 10 | szt.
150 | obudowa zasuwy teleskopowa DN40-50 | 80 | szt.
151 | obudowa zasuwy teleskopowa DN80 | 40 | szt.
152 | obudowa zaworu kątowego z frezem | 30 | szt.
153 | opaska naprawcza DN100 na żeliwo-stal | 5 | szt.
154 | opaska naprawcza DN150 na żeliwo-stal | 5 | szt.
155 | opaska naprawcza DN25 na stal | 5 | szt.
156 | opaska naprawcza DN32 na stal | 10 | szt.
157 | opaska naprawcza DN40 na stal | 5 | szt.
158 | opaska naprawcza DN50 na stal | 5 | szt.
159 | opaska naprawcza DN80 na stal | 5 | szt.
160 | pakuły motki 0,1 kg | 30 | szt.
161 | pasta do gwintów 250 g | 30 | szt.
162 | plomba wodomierza ołowiana | 2500 | szt.
163 | podkładka M16 | 40 | kg
164 | półśrubunek wodomierza DN15 | 70 | kpl.
165 | półśrubunek wodomierza DN20 | 150 | kpl.
166 | półśrubunek wodomierza DN25 | 40 | kpl.
167 | półśrubunek wodomierza DN32 | 10 | kpl.
168 | półśrubunek wodomierza DN40 | 10 | kpl.
169 | redukcja kanałowa PCW De160x110 SN8 | 4 | szt.
170 | redukcja kanałowa PCW De200x160 SN8 | 6 | szt.
171 | redukcja PE100 SDR17 De110x90 | 2 | szt.
172 | redukcja PE100 SDR17 De160x110 | 5 | szt.
173 | rewizja kanałowa PCW De160 SN8 | 2 | szt.
174 | rura PCW ciśnieniowa De90 z uszczelką (6 mb) | 30 | mb
175 | rura PCW ciśnieniowa De110 z uszczelką (6 mb) | 120 | mb
176 | rura PCW ciśnieniowa De160 z uszczelką (6 mb) | 30 | mb
177 | rura PCW ciśnieniowa De225 z uszczelką (6 mb) | 18 | mb
178 | rura kanałowa korugowana PP DN300/6000 SN8 | 2 | szt.
179 | rura kanałowa korugowana PP DN400/6000 SN8 | 2 | szt.
180 | rura kanałowa korugowana PP DN500/6000 SN8 | 2 | szt.
181 | rura kanałowa PCW De160/1000 SN8 | 10 | szt.
182 | rura kanałowa PCW De160/3000 SN8 | 20 | szt.
183 | rura kanałowa PCW De200/3000 SN8 | 10 | szt.
184 | rura kanałowa PCW De250/3000 SN8 | 2 | szt.
185 | rura kanałowa PCW De315/3000 SN8 | 2 | szt.
186 | rura kanałowa PCW De400/3000 SN8 | 2 | szt.
187 | rura osłonowa karbowana De50 | 50 | mb
188 | rura stalowa ze szwem DN100 (sztanga) | 30 | mb
189 | rura stalowa ze szwem DN150 (sztanga) | 24 | mb
190 | rura stalowa ze szwem DN25 (sztanga) | 500 | mb
191 | rura stalowa ze szwem DN32 (sztanga) | 100 | mb
192 | rura stalowa ze szwem DN40 (sztanga) | 50 | mb
193 | rura stalowa ze szwem DN50 (sztanga) | 40 | mb
194 | rura stalowa ze szwem DN65 (sztanga) | 40 | mb
195 | rura stalowa ze szwem DN80 (sztanga) | 50 | mb
196 | rura wodna PE De32 PN10 | 1400 | mb
197 | rura wodna PE De40 PN10 | 400 | mb
198 | rura wodna PE De50 PN10 | 200 | mb
199 | rura wodna PE De63 PN10 | 200 | mb
200 | rura wodna PE100 De110 PN10 SDR17 (sztanga 12 mb) | 1500 | mb
201 | rura wodna PE100 De160 PN10 SDR17 (sztanga 12 mb) | 500 | mb
202 | rura wodna PE100 De90 PN10 SDR17 | 60 | mb
203 | rura wznosząca karbowana De315 l=2000 | 7 | szt.
204 | rura wznosząca karbowana De425 l=2000 | 7 | szt.
205 | rura wznosząca karbowana De425 l=6000 | 4 | szt.
206 | siodło elektrooporowe De110x63 | 30 | szt.
207 | siodło elektrooporowe De160x63 | 10 | szt.
208 | siodło elektrooporowe De200x63 | 2 | szt.
209 | siodło elektrooporowe De225x63 | 2 | szt.
210 | skrzynka do zasuw duża | 500 | szt.
211 | skrzynka hydrantu podziemnego | 50 | szt.
212 | studnia wodomierzowa szczelna De550, h=1250 z pełnym wyposażeniem (zestaw wodomierzowy dla wodomierza DN20 z zaworami zintegrowanymi z półśrubunkami, zaworem skośnym grzybkowym zaporowo-zwrotnym antyskażeniowym, wężami silikonowymi De26 z oplotem ze stali nierdzewnej) | 15 | szt.
213 | śruba M16x100 klasy 8,8 | 50 | kg
214 | śruba M16x110 klasy 8,8 | 140 | kg
215 | śruba M16x70 klasy 8,8 | 140 | kg
216 | śruba M16x80 klasy 8,8 | 100 | kg
217 | śruba M16x90 klasy 8,8 | 50 | kg
218 | tabliczka informacyjna D | 350 | szt.
219 | tabliczka informacyjna H | 150 | szt.
220 | tabliczka informacyjna Z | 100 | szt.
221 | taśma niebieska z wkładką metalową (100 mb) | 40 | szt.
222 | taśma ostrzegawcza biało-czerwona (100 mb) | 10 | szt.
223 | teleskop 315 z włazem żeliwnym B125 | 7 | szt.
224 | teleskop 425 z włazem żeliwnym B125 | 4 | szt.
225 | teleskop 425 z włazem żeliwnym D400 | 7 | szt.
226 | trójnik kanałowy De160x160 45 st. | 2 | szt.
227 | trójnik kanałowy De200x160 45 st. | 2 | szt.
228 | trójnik kanałowy De200x200 45 st. | 2 | szt.
229 | trójnik PE De32x32x32 | 4 | szt.
230 | trójnik PE De40x32x40 | 4 | szt.
231 | trójnik PE De40x40x40 | 3 | szt.
232 | trójnik PE De50x32x50 | 2 | szt.
233 | trójnik PE De50x40x50 | 2 | szt.
234 | trójnik PE De50x50x50 | 2 | szt.
235 | trójnik bosokołnierzowy żeliwny DN100, 8 otw. | 5 | szt.
236 | trójnik bosokołnierzowy żeliwny DN100x80, 8 otw. | 3 | szt.
237 | trójnik bosokołnierzowy żeliwny DN150, 8 otw. | 3 | szt.
238 | trójnik bosokołnierzowy żeliwny DN150x100, 8 otw. | 3 | szt.
239 | trójnik bosokołnierzowy żeliwny DN80, 8 otw. | 5 | szt.
240 | trójnik kołnierzowy żeliwny DN100, 8 otw. | 5 | szt.
241 | trójnik kołnierzowy żeliwny DN100x80, 8 otw. | 3 | szt.
242 | trójnik kołnierzowy żeliwny DN150x100, 8 otw. | 5 | szt.
243 | trójnik kołnierzowy żeliwny DN200x150, 8 otw. | 1 | szt.
244 | trójnik kołnierzowy żeliwny DN80, 8 otw. | 2 | szt.
245 | trójnik mosiężny DN15x15 | 10 | szt.
246 | trójnik mosiężny DN20x20 | 20 | szt.
247 | trójnik mosiężny DN25x25 | 5 | szt.
248 | trójnik segmentowy PE100 SDR17 De110x110 90st. | 5 | szt.
249 | trójnik segmentowy PE100 SDR17 De110x90 90st. | 15 | szt.
250 | trójnik segmentowy PE100 SDR17 De160x110 90st. | 5 | szt.
251 | trójnik segmentowy PE100 SDR17 De160x160 90st. | 2 | szt.
252 | trójnik segmentowy PE100 SDR17 De160x90 90st. | 10 | szt.
253 | tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 De110 | 40 | szt.
254 | tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 De160 | 25 | szt.
255 | tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 De90 | 15 | szt.
256 | uchwyt rury DN100 stalowy z gumą i śrubą | 20 | kpl.
257 | uchwyt rury DN15 stalowy z gumą i śrubą | 50 | kpl.
258 | uchwyt rury DN20 stalowy z gumą i śrubą | 50 | kpl.
259 | uchwyt rury DN25 stalowy z gumą i śrubą | 50 | kpl.
260 | uchwyt rury DN32 stalowy z gumą i śrubą | 50 | kpl.
261 | uchwyt rury DN40 stalowy z gumą i śrubą | 20 | kpl.
262 | uchwyt rury DN50 stalowy z gumą i śrubą | 20 | kpl.
263 | uszczelka gumowa DN100 z owierceniem | 400 | szt.
264 | uszczelka gumowa DN150 z owierceniem | 200 | szt.
265 | uszczelka gumowa DN200 z owierceniem | 10 | szt.
266 | uszczelka gumowa DN50 | 20 | szt.
267 | uszczelka gumowa DN65 | 10 | szt.
268 | uszczelka gumowa DN80 z owierceniem | 300 | szt.
269 | uszczelka wodomierza DN15 | 500 | szt.
270 | uszczelka wodomierza DN20 | 2500 | szt.
271 | uszczelka wodomierza DN25 | 50 | szt.
272 | uszczelka wodomierza DN32 | 50 | szt.
273 | uszczelka wodomierza DN40 | 50 | szt.
274 | właz chodnikowy żeliwny DN600 h=50 | 2 | szt.
275 | właz drogowy żeliwno-betonowy DN600 h=115 B125 | 2 | szt.
276 | właz drogowy żeliwno-betonowy DN600 h=115 D400 | 4 | szt.
277 | właz drogowy żeliwno-betonowy DN600 h=150 D400 | 3 | szt.
278 | zasuwa gwintowana DN40 z miękkim uszczelnieniem mosiężna PN16 | 70 | szt.
279 | zasuwa gwintowana DN50 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16 | 3 | szt.
280 | zasuwa kołnierzowa F5 DN100 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16 | 25 | szt.
281 | zasuwa kołnierzowa F5 DN150 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16 | 15 | szt.
282 | zasuwa kołnierzowa F5 DN200 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16 | 2 | szt.
283 | zasuwa kołnierzowa F5 DN80 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16 | 30 | szt.
284 | zasuwa nożowa DN100 PN10 | 2 | szt.
285 | zasuwa nożowa DN150 PN10 | 2 | szt.
286 | zawór antyskażeniowy DN15 klasy EA | 15 | szt.
287 | zawór antyskażeniowy DN20 klasy EA | 50 | szt.
288 | zawór antyskażeniowy DN25 klasy EA | 20 | szt.
289 | zawór antyskażeniowy DN32 klasy EA | 5 | szt.
290 | zawór kątowy z frezem De63x32 do siodła elektroporowego | 25 | szt.
291 | zawór kątowy z frezem De63x40 do siodła elektroporowego | 10 | szt.
292 | zawór kątowy z frezem De63x63 do siodła elektroporowego | 5 | szt.
293 | zawór kulowy czerpalny DN15 | 5 | szt.
294 | zawór kulowy czerpalny DN20 | 5 | szt.
295 | zawór kulowy mosiężny DN15 PN25 z niebieską rączką | 100 | szt.
296 | zawór kulowy mosiężny DN20 PN25 z niebieską rączką | 200 | szt.
297 | zawór kulowy mosiężny DN25 PN25 z niebieską rączką | 100 | szt.
298 | zawór kulowy mosiężny DN32 PN25 z niebieską rączką | 30 | szt.
299 | zawór kulowy mosiężny DN40 PN25 z niebieską rączką | 10 | szt.
300 | zawór kulowy mosiężny DN50 PN25 z niebieską rączką | 10 | szt.
301 | zestaw wodomierzowy dla wodomierza DN20 z płytką ze stali nierdzewnej, zaworami zintegrowanymi z półśrubunkami, zaworem skośnym grzybkowym zaporowo-zwrotnym antyskażeniowym | 50 | szt.
302 | złączka gebo DN15 GW | 2 | szt.
303 | złączka gebo DN15 GZ | 2 | szt.
304 | złączka gebo DN20 GW | 5 | szt.
305 | złączka gebo DN20 GZ | 5 | szt.
306 | złączka gebo DN25 GW | 5 | szt.
307 | złączka gebo DN25 GZ | 5 | szt.
308 | złączka gebo DN32 GW | 2 | szt.
309 | złączka gebo DN32 GZ | 2 | szt.
310 | złączka gebo DN40 GW | 1 | szt.
311 | złączka gebo DN40 GZ | 1 | szt.
312 | złączka gebo DN50 GW | 1 | szt.
313 | złączka gebo DN50 GZ | 1 | szt.
314 | złączka PE De32x32 | 20 | szt.
315 | złączka PE De40x40 | 15 | szt.
316 | złączka PE De50x50 | 10 | szt.
317 | złączka PE De63x63 | 5 | szt.
318 | złączka PE De40x32 | 5 | szt.
319 | złączka PE De50x32 | 5 | szt.
320 | złączka PE De50x40 | 3 | szt.
321 | złączka PE De63x50 | 3 | szt.
322 | złączka PE De32xDN20 GW | 20 | szt.
323 | złączka PE De32xDN20 GZ | 20 | szt.
324 | złączka PE De32xDN25 GW | 20 | szt.
325 | złączka PE De32xDN25 GZ | 20 | szt.
326 | złączka PE De32xDN32 GW | 20 | szt.
327 | złączka PE De32xDN32 GZ | 100 | szt.
328 | złączka PE De32xDN40 GW | 10 | szt.
329 | złączka PE De32xDN40 GZ | 180 | szt.
330 | złączka PE De40xDN20 GW | 20 | szt.
331 | złączka PE De40xDN20 GZ | 20 | szt.
332 | złączka PE De40xDN25 GW | 20 | szt.
333 | złączka PE De40xDN25 GZ | 20 | szt.
334 | złączka PE De40xDN32 GW | 20 | szt.
335 | złączka PE De40xDN32 GZ | 100 | szt.
336 | złączka PE De40xDN40 GW | 10 | szt.
337 | złączka PE De40xDN40 GZ | 100 | szt.
338 | złączka PE De50xDN32 GW | 5 | szt.
339 | złączka PE De50xDN32 GZ | 5 | szt.
340 | złączka PE De50xDN40 GW | 5 | szt.
341 | złączka PE De50xDN40 GZ | 20 | szt.
342 | złączka PE De50xDN50 GW | 5 | szt.
343 | złączka PE De50xDN50 GZ | 5 | szt.
344 | złączka PE De63xDN50 GW | 5 | szt.
345 | złączka PE De63xDN50 GZ | 5 | szt.
346 | zwężka dwukołnierzowa żeliwna GGG DN100x80, 8 otw. | 15 | szt.
347 | zwężka dwukołnierzowa żeliwna GGG DN150x100, 8 otw. | 15 | szt.
348 | zwężka dwukołnierzowa żeliwna GGG DN150x80, 8 otw. | 10 | szt.
349 | zwężka dwukołnierzowa żeliwna GGG DN200x150, 8 otw. | 1 | szt.
SUMA: