4.7.   P R Z E D M I A R   R O B Ó T  SCALONY

dla zadania nr 7, 7a, 8, 9 wg HRP

| Nazwa zamówienia | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia” |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie nawierzchni 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 45.00.00.00-7 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne |
| Adres obiektu budowlanego | Brzezina, Wilkszyn i Lutynia w gm. Miękinia |
| Nazwa Zamawiającego | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 55-330 Miękinia ul. Willowa 18 |
| Data opracowania przedmiaru robót | Sierpień 2013 |

# SPIS ZAWARTOŚCI :

- Preambuła.                                                                                                                3-4

- Przedmiar scalony                                                                                                    5-9

PREAMBUŁA

# Zakres pozycji

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, projektami wykonawczymi oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie dokumentacji w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót oraz projektów wykonawczych i zostały podane dla stworzenia wspólnych podstaw do sporządzenia ofert.

Tylko pozycje wymienione w przedmiarze robót będą obmierzone. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości i kompletności wykonania należy ująć w odpowiedniej pozycji przedmiaru.

Krótkie opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do warunków Kontraktu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu budowlanego, projektów wykonawczych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Zamówienie będzie obejmowało całość robót, jak określono w projekcie budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, projektach wykonawczych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w wycenionym przedmiarze robót.

# Ceny

Ceny wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi, towarzyszącymi i odwodnieniem wykopów liniowych,  które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niej wynikające. Cena zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję przedmiarową w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony, przyjęto jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących. Rzeczywista ilość robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inne niż w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej nie będą podstawą do zmian cen i innych roszczeń Wykonawcy. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji przedmiaru robót. Pozycje Robót opisanych w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez ceny innych pozycji przedmiaru robót.

W cenach jednostkowych powinny zawierać się wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w przedmiarze robót.

# Ceny należy podawać bez VAT.

W cenach powinny zawierać się (ale nie tylko): robocizna, transport, testowanie, kontrola jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.

Sumy poszczególnych Tabeli Przedmiarów Robót powinny być przeniesione do tabeli “Zbiorcze Zestawienie Kosztów”, a ich łączna wartość winna być podana w Formularzu Oferty.

Wszystkie ceny i wartości w Przedmiarze Robót należy podawać w PLN

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszystkie jednostki miary w przedmiarze robót są podawane w systemie SI (zgodnie z ISO).

W wypadku różnicy ilości jednostek przedmiarowych pomiędzy dokumentacją i przedmiarem, dla celów przygotowania oferty obowiązują ilości ujęte w przedmiarze.

PRZEDMIAR ROBÓT : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia”

| Lp. | Nr ST | Skrócony opis robót | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CZĘŚĆ NR 1 - Zadanie nr 7 HRP- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Wilkszyn |
|  |  | Dział ogólny |  |  |  |  |
| 1 | ST-00.00 | Zajęcie pasa drogowego i innych terenów. | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 2 | ST-00.00 | Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego i dokumentacji archeologicznej | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 3 | ST-01.00 | Obsługa geodezyjna budowy z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 4 | ST-05.01 | Kompletny system monitorowania systemu kanalizacyjnego radiomodemami wraz ze stacją bazową | kpl. | 1,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacja grawitacyjna - wykop |  |  |  |  |
| 5 | ST-03.01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 500 mm - wykopy umocnione | m | 29,2 |  |  |
| 6 | ST-03.01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm | m | 3195,5 |  |  |
| 7 | ST-03.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 15,0 |  |  |
| 8 | ST-03.01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm | m | 1800,0 |  |  |
| 9 | ST-03.01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm | m | 40,0 |  |  |
| 10 | ST-03.01 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm | m | 289,5 |  |  |
|  |  | Kanalizacja grawitacyjna - bezwykopowo |  |  |  |  |
| 11 | ST-04.01 | Przewiert sterowany sieć kanalizacyjna- z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 500 mm | m | 305,5 |  |  |
| 12 | ST-03.01 | Przewiert lub przecisk w rurze osłonowej stal DN 600 wraz z przeciągnieciem ruru PE 400 | m | 50,0 |  |  |
| 13 | ST-03.01 | Przewiert sterowany pod przeszkodą, rurami PE 400 mm SLM 2,0 | m | 64 |  |  |
|  |  | Studnie na kanalizacji grawitacyjnej |  |  |  |  |
| 14 | ST-03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm | kpl. | 1,0 |  |  |
| 15 | ST-03.01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm | kpl. | 158,0 |  |  |
| 16 | ST-03.01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm | kpl. | 17,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacji tłoczna - wykop |  |  |  |  |
| 17 | ST-04.01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 315 mm | m | 729,2 |  |  |
| 18 | ST-04.01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 225 mm | m | 5,5 |  |  |
| 19 | ST-04.01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm | m | 663,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacji tłoczna - bezwykopowo |  |  |  |  |
| 20 |  | Przewiert sterowany sieć kanalizacyjna- z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315mm | m | 10,0 |  |  |
| 21 |  | Przewiert lub przecisk w rurze ochronnej stal DN 324 wraz z przeciągnieciem rury PE 200 | m | 21,0 |  |  |
|  |  | Studnie na kanalizacji tłocznej |  |  |  |  |
| 22 | ST-04.01 | Studnie czyszczakowa z kręgów betonowych o śr. 2000 mm wraz zarmaturą (zasuwy nożowe,czyszczak) | kpl. | 3,0 |  |  |
| 23 | ST-04.01 | Studnia czyszczakowa z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wraz z armaturą (zasuwy nożowe,czyszczak) | kpl. | 1,0 |  |  |
| 24 | ST-04.01 | Studnia z kręgów betonowych o śr.1500 mm wraz z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzająca PN16 do ścieków o fi 200 mm. | kpl. | 1,0 |  |  |
| 25 | ST-04.01 | Studzienki rozprężna z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm studnia SR | kpl. | 2,0 |  |  |
|  |  | Tłocznie ścieków |  |  |  |  |
| 26 | ST- 05.01 | Wykonanie kompletnej tłoczni ścieków PS- 1WK w suchej komorze wraz a urządzeniami technologicznymi, zagospodarowaniem terenu , zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem i monitoringiem radiomodemem | kpl. | 1,0 |  |  |
| 27 | ST- 05.01 | Wykonanie kompletnej tłoczni ścieków PS- 4WK w suchej komorze wraz a urządzeniami technologicznymi, zagospodarowaniem terenu zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem i monitoringiem radiomodemem | kpl. | 1,0 |  |  |
| 28 | ST- 05.01 | Wykonanie kompletnej tłoczni ścieków PS- 1 Br w suchej komorze wraz a urządzeniami technologicznymi, zagospodarowaniem terenu zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem i monitoringiem radiomodemem | kpl. | 1,0 |  |  |
|  |  | CZĘŚĆ NR 2- Zadanie nr 7a HRP- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Wilkszyn |
|  |  | Dział ogólny |  |  |  |  |
| Lp. | Nr ST | Skrócony opis robót | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 29 | ST-00.00 | Zajęcie pasa drogowego i innych terenów. | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 30 | ST-00.00 | Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego i dokumentacji archeologicznej | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 31 | ST-01.00 | Obsługa geodezyjna budowy z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 32 | ST-05.01 | Kompletny system monitorowania systemu kanalizacyjnego radiomodemami wraz ze stacją bazową | kpl. | 1,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacja grawitacyjna - wykop |  |  |  |  |
| 33 | ST-03.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 623,5 |  |  |
| 34 | ST-03.01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm | m | 842,0 |  |  |
| 35 | ST-03.01 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm | m | 283,5 |  |  |
|  |  | Studnie na kanalizacji grawitacyjnej |  |  |  |  |
| 36 | ST-03.01 | Studnie z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki o średnicy 1500 mm | kpl. | 24,0 |  |  |
| 37 | ST-03.01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm | kpl. | 44,0 |  |  |
| 38 | ST-03.01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm | kpl. | 4,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacji tłoczna - wykop |  |  |  |  |
| 39 | ST-04.01 | Rurociągi z rur PE o śr.zewnętrznej 125 mm | m | 284,5 |  |  |
|  |  | Kanalizacji tłoczna - bezwykopowo |  |  |  |  |
| 40 | ST-04.01 | Przewierty w rurze ochronnej stal Dn 219 wraz z przeciągnieciem rury PE 125 | m | 11,0 |  |  |
|  |  | Studnie na kanalizacji tłocznej |  |  |  |  |
| 41 | ST-04.01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1200 mm wraz z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzająca PN16 do ścieków o fi 80 mm. | kpl. | 2,0 |  |  |
| 42 | ST-04.01 | Studzienki rozprężna z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm studnia SR | kpl. | 2,0 |  |  |
|  |  | Tłocznie ścieków |  |  |  |  |
| 43 | ST- 05.01 | Wykonanie kompletnej tłoczni ścieków PS- 2WK w suchej komorze wraz a urządzeniami technologicznymi, zagospodarowaniem terenu zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem i monitoringiem radiomodemem | kpl. | 1,0 |  |  |
|  |  | CZĘŚĆ NR 3 - Zadanie nr 8 HRP- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezina |  |
|  |  | Dział ogólny |  |  |  |  |
| Lp. | Nr ST | Skrócony opis robót | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 44 | ST-00.00 | Zajęcie pasa drogowego i innych terenów. | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 45 | ST-00.00 | Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego i dokumentacji archeologicznej | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 46 | ST-01.00 | Obsługa geodezyjna budowy z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej | ryczałt | 1,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacja grawitacyjna - wykop |  |  |  |  |
| 47 | ST-03.01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 315 mm | m | 294,7 |  |  |
| 48 | ST-03.01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm | m | 759,0 |  |  |
| 49 | ST-03.01 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm | m | 254,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacja grawitacyjna -przewiert |  |  |  |  |
| 50 | ST-03.01 | Przewiert lub przecisk w rurze osłonowej stal DN 324 wraz z przeciagnieciem rury przewodowej PVC 200 | m | 10,0 |  |  |
|  |  | Studnie rewizyjne |  |  |  |  |
| 51 | ST-04.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm | kpl. | 7,0 |  |  |
| 52 | ST-04.01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm | kpl. | 52,0 |  |  |
|  |  | CZĘŚĆ NR 4 - Zadanie nr 9 HRP - Budowa kolektora tranzytowego Lutynia osiedle - Brzezina |
|  |  | Dział ogólny |  |  |  |  |
| 53 | ST-00.00 | Zajęcie pasa drogowego i innych terenów. | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 54 | ST-00.00 | Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego i dokumentacji archeologicznej | ryczałt | 1,0 |  |  |
| 55 | ST-01.00 | Obsługa geodezyjna budowy z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej | ryczałt | 1,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacja tłoczna - wykop |  |  |  |  |
| 56 | ST-03.01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 180 mm | m | 1841,0 |  |  |
| 57 | ST-03.01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm | m | 3909,7 |  |  |
|  |  | Kanalizacji tłoczna - bezwykopowo |  |  |  |  |
| 58 |  | Przewiert sterowany sieć kanalizacyjna- z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160mm (odcinek rurociągu tłocznego P3 - P4 - od 28 do 49) | m | 1455,3 |  |  |
| 59 |  | Przewiert lub przecisk w rurze ochronnej stal DN250 wraz z przeciągnieciem rury PE 160 - przejscie pod drogą nr 94 | m | 32,0 |  |  |
| 60 |  | Przewiert lub przecisk w rurze ochronnej stal DN273 wraz z przeciągnieciem rury PE 160 - przejście pod torami | m | 43,5 |  |  |
| 61 |  | Przewiert lub przecisk w rurze ochronnej stal DN250 wraz z przeciągnieciem rury PE 180 | m | 22,0 |  |  |
| 62 |  | Przewiert lub przecisk w rurze ochronnej stal DN250 wraz z przeciągnieciem rury PE 160 | m | 344,0 |  |  |
|  |  | Kanalizacja grawitacyjna - wykop |  |  |  |  |
| 63 | ST-03.01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm | m | 15,0 |  |  |
|  |  | Studnie rewizyjne |  |  |  |  |
| 64 | ST-03.01 | Studnia czyszczakowa z zaworem napowietrzajaco - odpowietrzajacym z kręgów betonowych o śr. 1200mm wraz z armaturą (zasuwy nożowe,czyszczak, zawór) na rurociagu PE 180 | kpl | 3,0 |  |  |
| 65 | ST-03.01 | Studnia czyszczakowa z zaworem napowietrzajaco - odpowietrzajacym z kręgów betonowych o śr. 1200mm wraz z armaturą (zasuwy nożowe,czyszczak, zawór) na rurociagu PE 160 | kpl | 4,0 |  |  |
| 66 | ST-03.01 | Studnia czyszczakowa z kręgów betonowych o śr. 1200mm wraz z armaturą (zasuwy nożowe,czyszczak) na rurociagu PE 160 | kpl | 2,0 |  |  |
| 67 | ST-03.01 | Studnia czyszczakowo - odwodnieniowa z kręgów betonowych o śr. 1200mm wraz z armaturą na rurociagu PE 180 | kpl | 1,0 |  |  |
| 68 | ST-03.01 | Studnia czyszczakowo - odwodnieniowa z kręgów betonowych o śr. 1200mm wraz z armaturą na rurociagu PE 160 | kpl | 1,0 |  |  |
| 69 | ST-03.01 | Studnia odwodnieniowa z kręgów betonowych o śr. 1200mm wraz z armaturą na rurociagu PE 160 | kpl | 2,0 |  |  |
| 70 | ST-03.01 | Studnia rozprężna z kręgów betonowych o śr. 1200mm na rurociagu PE 180 | kpl | 1,0 |  |  |
| 71 | ST-03.01 | Studnia rozprężna z kręgów betonowych o śr. 1200mm na rurociagu PE 160 | kpl | 3,0 |  |  |
|  |  | Pompownie ścieków |  |  |  |  |
| 72 | ST- 05.01 | Wykonanie kompletnej pompowni ścieków P3 wraz z urządzeniami technologicznymi, zagospodarowaniem terenu , zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem i monitoringiem radiomodemem | kpl. | 1,0 |  |  |
| 73 | ST- 05.01 | Wykonanie kompletnej pompowni ścieków P4 wraz z urządzeniami technologicznymi, zagospodarowaniem terenu , zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem i monitoringiem radiomodemem | kpl. | 1,0 |  |  |
| 74 | ST- 05.01 | Wykonanie kompletnej pompowni ścieków P5 wraz z urządzeniami technologicznymi, zagospodarowaniem terenu , zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem i monitoringiem radiomodemem | kpl. | 1,0 |  |  |

OPRACOWAŁ

mgr inż. Piotr Hodowany