**ZAPYTANIE CENOWE**

**1.Zamawiający:**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

55-330 MIĘKINIA, UL. WILLOWA 18

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie rozbiórki i likwidacji nasypu wykonanego z popiołów pociepłowniczych przy boisku sportowym w Miękini, ul. Sportowa

**2.Parametry techniczne i zakres :**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę nasypu wykonanego z popiołów pociepłowniczych wraz z warstwą humusu i darni.
2. Parametry nasypu: długość 120 m, szerokość 16 m, masa 10710 Mg. Rozbiórkę należy przeprowadzić odcinkami, poprzez ściągnięcie 15 cm warstwy humusu i darni.
3. Zgromadzenie humusu i darni w odległości do 50 m od miejsca robót,
4. Załadowanie czystego popiołu na samochody ciężarowe i przetransportowanie na odległość do 3 km ( droga powiatowa) tj. do miejsca powtórnego wykorzystania. Odzyskany materiał, nie może zawierać humusu i darni ( tj. materiału organicznego).
5. Popiół jest w formie zastalonej i niepylącej.

W ofercie należy uwzględnić konieczność rozbiórki części chodnika oraz trawników - w miejscu, w którym będzie wykonywany przejazd samochodami ciężarowym.

Do kalkulacji tego elementu robót, należy przyjąć:

1. rozbiórkę i odbudowę chodnika wykonanego z prefabrykowanej kostki brukowej o grubości 6 cm,
2. rozbiórkę i odbudowę obrzeży betonowych wykonanych na ławie betonowej - o długości ok. 60 mb,
3. odbudowę trawników o powierzchni ok. 100 m2,
4. wykonanie i rozebranie, tymczasowej drogi technologicznej o powierzchni ok.100m2,
5. utrzymanie czystości dróg publicznych w miejscu wyjazdu z terenu boiska i wysypu urobku.

Dodatkowo: na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia miejsca robót przed możliwością przebywania osób trzecich w trakcie realizacji prac.

**3.Termin realizacji zamówienia:**

01.02.2015r. – 28.02.2015r.

**4.Miejsce i termin złożenia oferty:**

Oferty należy złożyć do dnia 20.01.2015r.do godz. 900

w sekretariacie Z.U.K. Sp. z o.o.w Miękini ul. Willowa 18 lub e-mailem na adres bok@miekinia-zuk.pl,

**5.Warunki płatności:**

przelew 30 dni na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT

po podpisaniu protokołu odbioru robót.

**6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

BOGDAN WILCZK – Wice Prezes - tel.

**7.Sposób przygotowania oferty:**

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Dopisek na kopercie **LIKWIDACJA NASYPU W MIĘKINI**

1. **Treść oferty:**

9.1.nazwa wykonawcy

9.2.adres wykonawcy

9.3.NIP

9.4.regon

9.5.nr rachunku bankowego

9.6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych

 **)**

Podatek VAT zł (słownie złotych

 **)**

Cenę brutto zł (słownie złotych

 **)**

9.7.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

9.8. Termin realizacji zamówienia

9.9. Okres gwarancji

9.10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia

9.11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia...........................

………………………………………………………………… podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej